附件1：投标文件格式要求

投标文件格式要求

一、投标文件密封要求：

报价文件须分为“报价部分”和“技术商务部分”并分别单独编制装订、胶装成册，并分别密封完好，正、副本分开密封；密封封面见文件最后附表。

二、报价供应商所提交资料：

（一）技术商务部分

1、竞标函

2、法人代表授权委托书（须附授权人及被授权人身份证复印件）

3、供应商承诺函

4、合法的企业法人营业执照，法人代码证，税务登记证等相关资料

（二）报价部分

1、各符合条件款式报价表

备注：以上由供应商提供，并按要求签字盖章进行密封。具体格式如下：

项目名称：福建高速泉州管理分公司厦沙路段相机及摄像机设备采购项目（二次）

投 标 文 件

（技术商务部分）

投标人:             　　　　　　　　  （盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：  （签字）

日期：____年___月___日

一、竞 标 函

福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司：

我方通过网络平台获知贵方采购信息，决定自愿参加福建高速泉州管理分公司厦沙路段相机及摄像机设备采购项目的比选活动，并同意和承诺自觉遵守各项要求。

1、我方根据采购公告的要求进行了测算，对项目承包的初步报价含：运输、货物、税费等范围内的服务等所有费用。

2、我方完全同意采购公告中的评标办法和评标标准；愿意自行承担我方在参与本次比选活动过程中所发生的一切费用。

3、我方完全同意并愿意自觉遵守采购公告中的各项规定。

4、如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的经济合同，并保证在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证用户正常使用。如果我单位出现不能正常履行合同条款，我方愿意承担由此给发包单位造成的一切损失。

法定代表人（代理人）姓名：

法定代表人（代理人）身份证号码：

单位（盖章）：

年  月  日

二、法定代表授权书

福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司：

是中华人民共和国合法企业，法定地址                                             。

兹授权        为我单位合法代表，全权代表我单位办理对福建高速泉州管理分公司厦沙路段相机及摄像机设备采购项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

委托代理人在本次采购活动中所签订的一切文件和处理的与本次投标有关的一切事项，本法定代表人予以确认，其文件效力不因今后授权的撤消而失效。委托代理人无再转委托权。

本授权委托书在采购活动结束后自动终止。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

谈判承包商（公章）：

年   月   日

三、供应商承诺函

项目名称：福建高速泉州管理分公司厦沙路段相机及摄像机设备采购项目

日    期：

致：福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司

很荣幸能参与上述项目的竞争。

我代表                    公司，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受贵方采购公告的一切规定和要求。

2、提供的项目为贵方采购公告中的所有项目。

3、我方理解，报价最低不是成交的唯一条件。

4、若成交，我方将按照采购公告的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，贵方可按采购公告和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：

供应商公章：

四、相关资料

相关资料根据以下条目进行制作：

一、公司简介，包括注册资金、相关资质证明、服务范围、经营状况等。

二、售后服务承诺。

三、相关业绩证明须提供合同复印件。

四、其他优惠条款。

项目名称：福建高速泉州管理分公司厦沙路段相机及摄像机设备采购项目（二次）

投 标 文 件

（报价部分）

投标人:             　　　　　　　　  （盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：  （签字）

日期：____年___月___日

一、款式报价表

1、福建高速泉州管理分公司厦沙路段相机及摄像机设备数量统计

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富士X-A10(含16-50镜头)微单 | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 富士NP-W126S原装电池(配座充) | 块 | 6 |  |  |  |
|  | 闪迪至尊超极速SDXC卡 16G class10 95M/S存储卡 | 块 | 6 |  |  |  |
|  | 相机包 | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 杰世伟JVC JY-HM95 肩扛式摄像机 | 台 | 5 |  |  |  |
|  | BN-VF823原装电池 (配座充) | 块 | 5 |  |  |  |
|  | 闪迪至尊超极速SDXC卡 64G class10 95M/S存储卡 | 块 | 5 |  |  |  |
|  | 摄像机包 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 云腾VCT-691RM 三脚架 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | SONY ECM-XM1话筒 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 总合计 |  |  |  |  |  |

注意事项：（1）以上报价包含所有服务费用；

（2）本项目最高限价为8万元。

| 投标项目名称：福建高速泉州管理分公司厦沙路段相机及摄像机 采购项目（二次） 报价文件密封封面 （技术商务部分） 投标人全称（法人章）： 法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）： 投标人地址： 邮编： 投标联系人： 电话: 文件开封时： 年 月 日 时 分前不得开封 正 本 副 本 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | - 投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印； 2、本封面复印或打印有效； 3、投标文件密封各封口处须加盖投标人法人章; 4、请在“正本”、“副本”前标示正副本，在“正本”前画“√”且在“副本”前画“×”表示为正本；反之在“副本”前画“√”且在“正本”前画“×”表示为副本。 |
| 投标项目名称：福建高速泉州管理分公司厦沙路段相机及摄像机 采购项目（二次） 报价文件密封封面 （报价部分） 投标人全称（法人章）： 法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）： 投标人地址： 邮编： 投标联系人： 电话: 文件开封时： 年 月 日 时 分前不得开封 正 本 副 本 |  |
| 说 明 | - 投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印； 2、本封面复印或打印有效； 3、投标文件密封各封口处须加盖投标人法人章; 4、请在“正本”、“副本”前标示正副本，在“正本”前画“√”且在“副本”前画“×”表示为正本；反之在“副本”前画“√”且在“正本”前画“×”表示为副本。 |