泉州东会议室LED拼接屏采购项目

招标文件

招标编号：QZGSYH20181113

项目名称：泉州东会议室LED拼接屏采购项目

招 标 人：福建省高速公路集团有限责任公司泉州管理分公司

二0一八年十一月

目   录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标人须知

第三部分   投标文件格式

第四部分   合同主要条款（参考文本）

第一部分   投标邀请/招标公告

本招标项目泉州东会议室LED拼接屏采购项目，建设单位为泉州湾跨海大桥有限责任公司，拟对泉州东会议室LED拼接屏进行挂网询价招标，现欢迎具备资质的合格投标人以密封标书的方式前来投标。

一、项目概况

1、招标项目编号：QZGSYH20181113

2、招标项目名称：泉州东会议室LED拼接屏采购项目

3、工程建设地点：收费站营区内

4、招标范围和内容：详工程量清单

5、招标控制价： 420121元

6、工期要求：30个日历天

二、投标人资质要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

具有法人资格的国内制造商或供应商，并能提供经最新年检合格的法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证复印件及报价保证金复印件、法人代表授权书、售后服务承诺书等材料，凡属投货物（led显示屏）必须通过国家强制性认证（3C认证），必须提供相应证书。

（二）本招标项目采用经评审合理低价方式对投标人的资格进行审查。本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

三、招标文件的获取

1、本招标文件截止时间：自招标公告发布之日起至2018年11月19日上午9:00止。凡愿意参加投标的投标人请于工作时间上午8:30-12:00时，下午2：30-5:30时（北京时间）自行网站下载获取或QQ邮箱传给。

2、本招标项目采用的评标办法：经评审合理低价中标法 。

五、投标保证金的提交

1、投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前。

2、投标保证金提交的金额：人民币1万元 。

3、投标保证金提交的方式：应在投标截止时间之前以电汇或银行转账的形式，从投标人所在地银行的投标人企业基本帐户汇达本项目指定账户（名称：泉州湾跨海大桥有限责任公司，开户行及账号：建设泉州分行3500 1652 4900 5950 0057）并写明转账单位及用途；履约担保金在工程竣工验收后7个工作日内无息退还给中标人。

六、发布公告的媒介

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）与集团有限公司门户网（http://www.fjgsgl.com/）进行公告。

- 投标截止时间及投标文件递交时间：2018年11月20日上午10时，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 开标地点：泉州市丰泽区北峰街道肖厝社区高速公路泉州北收费站泉州高速四楼会议室

八、联系方式：

招标人： 泉州湾跨海大桥有限责任公司

地址： 泉州市丰泽区北峰街道肖厝社区高速公路泉州北收费站内

电话：0595-36619036，联系人：许先生

开户名：泉州湾跨海大桥有限责任公司

开户行：建设泉州鲤城支行

帐  号：3500 1652 4900 5950 0057

福建省高速公路集团有限责任公司

泉州管理分公司

2018年11月14日

- 第二部分   投标人须知

一、资金来源

本招标项目已列入2018年高速公路养护计划，项目资金由泉州湾跨海大桥有限责任公司尾工支出，投标报价和中标后的工程计量款支付均以人民币元为单位。

二、承包范围

泉州东会议室LED拼接屏项目

三、合同期限

合同工期：30日历天。

四、付款方式

乙方在规定期限内提交工程结算书后，经甲方确认无异议后，甲方在十五天内支付工程款。

五、招标设备技术参数要求

5.1 技术和服务要求

5.1.1设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及功能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩电子显示屏 | 1 | 套 | 1、屏体净屏尺寸：7.04m*2.88m=20.78 m2； 2、灯芯像素封装及箱体构：2020，压铸铝箱体； 3、屏点间距（mm）：≤2.5； 4、模组分辨率（W×H）：128*64=8192； 5、模组尺寸（mm）：≥320（W)×160（H)； 6、像素密度：≥25000 Dots/ m2； 7、模组最大功耗（W）：≤30； 8、离散失控点：＜0.0001，出厂时为0； 9、盲点率：＜0.0001，出厂时为0； 10、白平衡亮度（nits）：≥600； 11、色温（K）：2000-9300 可调； 12、视角（水平/垂直°）：140±10/120±10； 13、发光点中心距偏差：＜3%； 14、亮度/色度均匀性：≥97%； 15、对比度：5000:1； 16、最大功耗（W/m2）：600； 17、平均功率：≤300W/m2； 18、刷新频率：≥1920HZ（全场灰度），控制方式：计算机控制、视频同步、实时显示； 19、换帧频率：≥60帧/秒； 20、驱动方式：恒流驱动，32 扫； 21、灰度等级：红、绿、蓝各12-16BITS，显示颜色5497亿种； 22、使用寿命：≥10万小时； 23、平均无故障时间：≥1万小时； 24、衰减率（工作三年）：≤15%； 25、屏幕平整度：水平、垂直方向均须＜1mm/m2 26、输入型号：DVI/VGA/HDMI、视频（多种制式）、RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YPBPR(HDTV) |
| 2 | 同步接收卡 | 132 | 张 | 1、接收卡单卡带载像素≥256X226; - RGB数据 ≥24组; 3、支持配置文件回读; 4、支持程序复制; 5、支持温度监控（故障检测，可实时监视控制系统每一个环节的故障）; 6、支持网线通讯状态检测; 7、支持供电电压检测; 8、支持绝大多数芯片高灰度高刷新; 9、支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数; 10、支持接收卡预存画面设置 |
| 3 | 控制系统 | 1 | 套 | 软件与操作系统具有良好的兼容性、易操作； 1、提供软件具有著作权登记证书复印件； 2、通过软件控制信号源切换（须提供软件截图）； 3、屏幕可实现画中画显示（须提供软件截图）； 4、窗口可进行位置和大小调整，支持文本显示、动画显示、视频显示、图片显示、计算机画面显示、具有幻灯片功能； 5、支持AVI、MPEG、MOV、WMV、RM等主流格式视频文件，支持VCD、Mpeg-1/2/4、WMV9、H.264等标准格式播放； 6、支持双层字幕的滚动，支持左飞及上下字幕滚动，logo、时钟位置可任意设定位置，任意大小，任意拖拽，同时应支持基于时间线的可视化编辑； 7、支持循环播、垫片播、立即播、定时播、周期播、计划播、插播播出单、插播区、区内插播、节目顺播、播出单顺播、节目循环播、播出单循环播、同步播、异步播等众多播出方式； 8、支持每天按排程及模板自动播放； 9、支持在排程空档期间播放指定的元素（即垫片播放）； 10、支持异形屏的组合播放； 11、支持多屏拼接融合，支持跨屏组合播放； 12、系统及终端应能支持电视节目、网络节目、自定义节目的视频实时直播和插播发布 |
| 4 | LED视频拼接控制器 | 1 | 台 | 1、采用高速全交叉矩阵交换技术，采用大容量高速FPGA阵列和Crossbar高速数字多总线全交叉矩阵数据路由交换的处理机制，每路输出通道彼此独立，能根据指令快速切换信号到指定通道；采用基于LVDS差分传送技术，提高系统抗干扰能力，降低外部干扰对信号的影响且随频率提高而提升； 2、采用PCI插槽式全硬件架构，模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、控制卡、电源等全部采用模块化设计除电源外均支持热插拔，无CPU和操作系统，免除PC架构，响应慢等缺陷，无病毒感染风险； 3、主机箱规模要求不大于3U，支持6个输入槽位，2个输出槽位，最大支持24路\12路（1080P\4K）信号输入，8路1080P\4K信号输出，1个回显槽位，1个电源槽位，1个控制卡槽位，前面板包含按键、LED灯； 4、本次项目配置：4路输入，根据项目实际需求可以选择DV\HDMI\VGA\4K-HDMI\RJ45等接口，支持分辨率不低于1920*1200@60，最高可支持3840x2160@30Hz；4路输出，根据实际需求可选择DVI\HDMI\VGA\4K等信号类型，单个输出通道支持4/8/16图层开窗，支持分辨率不低于1920*1200@60，最大可支持3840x2160@30Hz； 5、支持台标功能，即在信号源（包含视频编码信号源）上叠加相应的字幕，可设置文字字体、大小、颜色、背景颜色以及台标的缩放；支持在屏幕上显示滚动的字幕，字幕的字体大小、颜色、底色及滚动速度可以自定义设置（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告以及软件界面截图并加盖制造商公章，原件备查）； 6、支持底图功能，最大能上传8K：7680x4320、4K：3840x2160图片作为大屏幕的背景画面（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章，原件备查）； 7、支持告警提示，当板卡、电源、风扇出现故障的时候，可主动发出告警提示（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告以及软件界面截图并加盖制造商公章，原件备查）； 8、支持双控制卡热备份，当主控制卡故障的时候，无需人为操作可自动切换到备份控制卡进行设备的控制（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告及产品实物照片并加盖制造商公章，原件备查）； 9、支持对输入源图像进行裁剪，既可支持输入像素点进行精确裁剪，也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪；支持自定义分辨率，分辨率可手动进行设置（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告以及软件界面截图并加盖制造商公章，原件备查）； 10、支持图像采样格式为：4;4:4,码流范围为：500-800Mbps；浅压缩解码能力1920x1200@60fps，向下兼容多种分辨率，如1920x1080，1366x768,1280x768,1280x720,1024x768,800x600（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章，原件备查）； 11、支持网络视频解码显示，支持标准RTSP协议，支持H.264以及H.265编码格式解码；支持电脑抓屏显示，在该系统不添加编码硬件设备的情况下，可实现对计算机显示画面进行网络方式抓屏显示； 12、单屏幕最大可同时解码显示128个1920x1080@30fps的高清视频信号；单张解码卡可同时解码8路4000x3000@25fps解码，向下兼容多种分辨率，如4096x2160,3840x2160，2592x1944，2560x1920,2048x1536,1920x1080，1280x960,1280x720；同时解码32路1920x1080@30fps IP视频，或64路1280x720@30fps IP视频（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章，原件备查）； 13、支持网络视频解码的轮巡显示，且轮巡的场景信号间切换无黑场；解码支持流畅度优先和低延时优先两种模式，可使用于多种网络环境（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章，原件备查）； 14、支持本地视频的网络编码功能，支持标准RTSP数据传输，分辨率支持到1920x1080@30fps帧；视频编码支持主、辅流的双数据设计，便于用户按需使用；同时每一路编码数据支持10路数据流分发，满足多用户和多用途的数据同时使用（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章，原件备查）； 15、支持KVM功能，即可以通过1套鼠标键盘操作不同的服务器；具备矩阵功能，可实现不同信号的拼接显示，同时支持切换不同的信号到多个显示屏（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章，原件备查）； 16、支持4K30/1080P60帧信号源输入，单卡支持4路4K信号源输出，输出画面可以做拼接、叠加、跨屏、缩放、分割功能，4K输入源支持30帧满帧处理，1080P60帧输入源支持60帧满帧处理 ； 17、具备无缝切换功能、完全无黑场，无过渡态，切换≤20ms；支持输入输出板卡热插拔，输入板卡热插拔恢复时间<3s，输出板卡热插拔恢复时间<5s；图像开窗响应速度<16ms，场景调取响应速度≤16ms ； 18、支持在屏幕上显示滚动的字幕，字幕的字体大小、颜色、底色及滚动速度可以自定义设置；支持可视化操作信号源、大屏幕显示状态可视化显示及操作； 19、具有多组屏控制单台设备支持对多组屏同时控制，多组屏的数量不少于4组，同一分辨率多组屏数量不受限制（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告以及软件界面截图并加盖制造商公章，原件备查）； 20、具有精细权限管理，可以设置不同功能的权限划分以及输入信号源、拼接屏等前台、后台的权限分配；具有多用户同时操作，且相互之间既可以实时看到操作过程又可以继续进行操作； 21、可通过后台图形化显示设备状态，分别显示输入板卡、输出板卡、风扇的状态、温度监测及风扇转速；支持系统在线整体升级，支持输入板卡、输出板卡、功能板卡分别进行升级（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告以及软件界面截图并加盖制造商公章，原件备查）； 22、产品通过可靠性检测，MTBF大于100000小时（需提供本项目有效的省级以上权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章，原件备查）； 23、所投产品具有3C认证；控制软件具有计算机软件著作权登记证书； 24、所投产品生产厂家具有ISO9001、ISO14001认证； |
| 5 | 数据发送卡 | 2 | 台 | 1、一路 DVI 视频输入； 2、一路 HDMI 高清视频输入； 3、一路音频输入； 4、四路网口输出； 5、USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 6、最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 7、一路光探头接口； |
| 5 | 智能配电系统 | 1 | 套 | 配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等。配电柜内主令开关均选用品牌器件，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。 |
| 9 | 钢结构支架 | 1 | 套 | 1、主框架采用:方管、铁板、化学螺栓、膨胀螺钉和辅材； 2、外装饰采用不锈钢包边,框架及结构采用热镀锌方管烤漆制作成； 3、为保障屏幕结构安全稳定，投标供应商需承诺中标后按照采购人单位现场需求定制适合的尺寸，提供现场勘查后的显示效果图及钢结构图，经采购人单位签字确认盖章后定制生产； |
| 10 | 计算机 | 1 | 台 | - CPU：性能不低于英特尔i5处理器； - 主板芯片：≥Intel 270及以上芯片组； - 内存：≥4GB DDR4 2400MHZ, 最高支持32GB DDR4； - 硬盘存储：≥1T； - 显卡：独立显卡，2G显存 - 配件：显示器≥23寸，配原厂键盘、鼠标 |
| 11 | 工程安装调试 | 1 | 套 | 本项目包工包料LED电子显示屏安装工程，具体包含：施工方案设计、货物的采购、基础及接线施工、设备就位安装、设备调试、现场卫生清理、验收及人员培训等。 |

六、甲控品牌的材料设备情况及本控制价取定的品牌情况见下表

| 材料名称 | 甲控品牌 |
| --- | --- |
| LED屏幕品牌 | 深圳蓝普、厦门（强力巨彩）、福建（晶彩）、和谐光电 |

五、投标人的合格条件与资格要求

5.1供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

具有法人资格的国内制造商或供应商，并能提供经最新年检合格的法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证复印件及报价保证金复印件、法人代表授权书、售后服务承诺书等材料，凡属投货物（led显示屏）必须通过国家强制性认证（3C认证），必须提供相应证书。

6、投标费用

6.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、投标价格

7.1新增项目综合单价以第三方审计为准，同比例下浮。

7.2一切以现场实际发生工程量为准，逐项验收，据实结算。

8、组成投标书的文件

8.1投标人在送交投标书时，由以下材料组成（按以下顺序装订，且申请材料每一项、每一页均需加盖投标人公章）

1. 投标书

2. 开标一览表

3. 投标分项报价表

4. 货物说明一览表

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法定代表人授权书

企业法人营业执照、税务登记证

8．服务承诺

9．投标人提交的其它资料

10．投标保证金缴交的有效凭证

相关资质证书（营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、开户许可证、等证件复印件并加盖公章）

注：以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章（加盖其他“如合同章、投标专用章”等均无效），需注明“与原件一致”或“与原件相符”字样。

以上（1）～(10)的资格证明是对合格投标人的要求，均作为公司采购小组评标时的资格审查。若投标人的以上的资格证明文件不完整或不合格，其投标将以无效标处理。

9、开标

招标人将于2018年11 月 20日10：00时（北京时间）对所有收到的投标书进行开标。开标时，投标人应委派授权代表准时出席，并在签到簿上签名。

10、评标办法

1、资格审查。

2、评标计算方法。

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 评标价：100 分 |
| 2.1.4 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标基准价的确定①： 方法一：计算所有被宣读的投标价（去掉超出最高限价和低于最高限价的85%的投标报价）的平均值，该平均值下浮后作为评标基准价，下浮值按以下方法抽取：若平均值大于等于最高限价的95%，则下浮值为1～4%之间随机抽取；若平均值小于最高限价的95%且大于最高限价的90%，则下浮值为-1～2%之间随机抽取；若平均值小于等于最高限价的90%，则下浮值为-2～1%之间随机抽取。 方法二：将招标人公布的最高限价与所有被宣读的投标价（去掉超出最高限价和低于最高限价的85%的投标报价）的平均值按一定的权重加权计算后（最高限价权重为20～40%，在开标现场随机抽取），该计算(加权)值下浮后作为评标基准价，下浮值按以下方法抽取：若加权平均值大于等于最高限价的95%，则下浮值为1～4%之间随机抽取；若加权平均值小于最高限价的95%且大于最高限价的90%，则下浮值为-1～2%之间随机抽取；若加权平均值小于等于最高限价的90%，则下浮值为-2～1%之间随机抽取。 方法三：采用在所有被宣读的投标价（去掉超出最高限价和低于最高限价的85%的投标报价）中随机抽取部分投标价并取平均值，该平均值下浮后作为评标基准价，下浮值按以下方法抽取：若平均值大于等于最高限价的95%，则下浮值为1～4%之间随机抽取；若平均值小于最高限价的95%且大于最高限价的90%，则下浮值为-1～2%之间随机抽取；若平均值小于等于最高限价的90%，则下浮值为-2～1%之间随机抽出后作为评标基准价。 抽取办法如下：少于（含）8 家时，去掉一个最高和最低报价后，取其余投标价计算平均值；9-16家时，随机抽出 70%的投标人（四舍五入）投标价计算平均值；17家(含)以上随机抽出 50%的投标人（四舍五入）投标价计算平均值。 方法四：被宣读的投标价（去掉超出最高限价和低于最高限价的85%的投标报价）家数少于（含）12 家时，去掉一个最高和最低报价后，取其余投标价计算平均值；家数超过12家时，通过先去掉一个最低报价后，再去掉一个最高报价的顺序进行循环，取中间 10个投标价计算平均值。该平均值下浮后作为评标基准价，下浮值按以下方法抽取：若平均值大于等于最高限价的95%，则下浮值为1～4%之间随机抽取；若平均值小于最高限价的95%且大于最高限价的90%，则下浮值为-1～2%之间随机抽取；若平均值小于等于最高限价的90%，则下浮值为-2～1%之间随机抽出后作为评标基准价。 方法五：计算所有被宣读的投标价（去掉超出最高限价和低于最高限价的 85%的投标报价）的平均值，再将低于最高限价和高于该平均值的投标价再一次进行平均，该平均值下浮后作为评标基准价，下浮值按以下方法抽取：若平均值大于等于最高限价的95%，则下浮值为1～4%之间随机抽取；若平均值小于最高限价的95%且大于最高限价的90%，则下浮值为-1～2%之间随机抽取；若平均值小于等于最高限价的90%，则下浮值为-2～1%之间随机抽出后作为评标基准价。 备注： 1.在报价文件开标前随机抽取以上其中的一种计算评标基准价办法，该办法对所有施工标段适用。当被宣读的投标价（去掉超出最高限价和低于最高限价的85%的投标报价）家数少于5家时（含 5家），则在方法一、方法二和方法五中抽取评标基准价的计算方法；如果家数大于5家时，则在上述五种方法中抽取评标基准价的计算方法。 2.最高限价权重系数范围为 20%～40%，以 4%为一档，随机抽取确定。 3.评标基准价下浮比例范围分别为 1～4%、-1～2%、-2～1%，均以0.5%为一档，按标段分别随机抽取确定。 4.投标价指被宣读的投标报价（取整到元，其后按四舍五入）。 5.所有经计算的平均值、评标基准价的计算结果均取整到元（其后按四舍五入）。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 |

11、接受和拒绝标书的权利

11.1 招标人在签订合同协议书前的任何时候有权接受和拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因。

12、中标通知书

12.1 评标结束后，招标人将在投标书有效期截止前向中标人发出中标通知书，确认其投标书已被接受。招标人在与中标人签订合同协议书后，即通知其它投标人已落标。

12.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

13、合同协议书的签署

13.1 中标人在收到中标通知书后3天内，应与业主签订合同协议书。

13.2 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖公章后生效。

13.3 如果中标人未能遵守本须知的规定，招标人则可取消其中标资格。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标人，或者重新组织招标。

监督机构：

福建高速公路有限责任公司泉州管理分公司公司党群部  电话:0595-36619025

福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司

2018年11月14日

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 投标书

2. 开标一览表

3. 投标分项报价表

4. 货物说明一览表

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法定代表人授权书

企业法人营业执照、税务登记证

8．服务承诺

9．投标人提交的其它资料

10．投标保证金缴交的有效凭证

投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号：         ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本    份。

1. 投标书

2. 开标一览表

3. 投标分项报价表

4. 货物说明一览表

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法定代表人授权书

企业法人营业执照、税务登记证

8．服务承诺

9．投标人提交的其它资料

10．投标保证金缴交的有效凭证

11．以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意按照招标采购单位要求提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

投标项目名称 ：            招标编号∶                   货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |  | 项目完成期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(小写)￥: |  |  | (大写)人民币 |  |  |
| 投标保证金缴交方式： |  |  |  |  |  |

注： 1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

2.投标人对多个合同包进行投标时，应单独列出各合同包的投标合计价。

投标人名称(公章)：

投标人代表签字：

日期：

投标分项报价表

投标人名称(公章)：             招标编号（及合同包）：         货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号（或指标） | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |

备注：1．该表格式仅供参考，投标人可参考以上内容做出详细的分项报价。

2．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．此表合计总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

4、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签名：

日期：

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称(公章)：                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

投标人代表签字：

日期：

技术规格和商务偏离表

投标人名称(公章)：                          招标编号∶

| 序号 | 设备名称 | 参数序列号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表签字：

日期：

技术规格偏离表

投标人名称(公章)：                          招标编号∶

| 序号 | 设备名称 | 参数序列号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件中的招标设备技术参数要求的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表签字：

日期：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

泉州湾跨海大桥有限责任公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标项目一览表”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本    份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

（1）固定资产合计：

（2）流动资产合计：

（3）长期负债合计：

（4）流动负债合计：

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

（1）本年（期）利润总额累计：

（2）本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证见复印件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

泉州湾跨海大桥有限责任公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

企业法人营业执照、税务登记证

泉州湾跨海大桥有限责任公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方企业法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方    资质证书复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、   资质证书提供复印件，需由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。以完成三证合一换证的，可仅提供营业执照）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

服务承诺书

（采购人）:

我司参与             项目的投标（招标编号：          ），如获中标，我司保证按以下条款进行服务：

我方如违反上述承诺，将在货款结算等方面按合同约定被处罚，我方对此无异议。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料， 可在此附件中提交。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

投标保证金退还申请书

致：泉州湾跨海大桥有限责任公司

我司于____年____月____日将投标保证金人民币_______________元汇入贵司的________________（开户行），参加贵司组织的________________________________项目（编号：_____________）投标活动。因我司中标后已签订项目合同（或我司未能中标），特申请原额无息退还投标保证金，为盼！

请将投标保证金汇入以下我司帐户：

金  额：_______________________________（大小写）

开户行：_______________________________

开户名：_______________________________

帐  号：_______________________________

电  话：_______________________________

公司名称：（公章）

经办人：

年     月     日

备注：

- 若为中标人，须附上合同附件；

- 多个合同包项目应该注明申请退还第    合同包的投标保证金；

- 其他须说明事项                              。

供货与安装合同

合同编号：

发包方（甲方）：泉州湾跨海大桥有限责任公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等互利、公平自愿的基础上，经友好协商就泉州东会议室LED拼接屏采购项目供货与安装达成如下合同条款：

第一条  项目概况

1.项目名称：泉州东会议室LED拼接屏采购项目。

2.工程项目地点：收费站营区内。

3.工程内容和数量：详见附件清单。

第二条  施工工期要求

施工工期自2018年    月   日至 2018年   月   日安装完成。

- 第三条  合同总价及付款方式

1．本工程合同总价为人民币：      （本合同价格包含设备价格、运输、安装及其他相关费用等)。

2．付款方式

设备安装正常使用30天并经验收合格后以银行转账的方式支付合同总金额的97%，计人民币       元，合同尾款3%，计人民币    元作为工程质量缺陷保证金，质量保证期满工程未存在质量和服务缺陷的，保证金无息全额退还。

第四条  项目的验收

1.工程安装的验收要求：设备安装正常使用后10内组织验收。

第五条  风险承担

设备风险在交付前由乙方承担，交付后由甲方承担。

第六条  设备的维护和保修

本设备安装工程的质量缺陷责任期叁年，自设备安装完成并交付使用时起算；缺陷责任期内，若本合同项下设备在使用过程中出现质量瑕疵或其他设备故障由乙方负责及时免费修复或返工，乙方接到设备故障通知后24 小时内到达现场修复。超过缺陷期的，乙方履行保修义务时有权收取设备零配件的成本费。

第七条  不可抗力

任何一方由于不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力的事件导致不能履行合同时，应立即通知对方并采取合适的措施避免损失扩大，在不可抗力事件结束后 15 天内向对方提交相关部门出具的不可抗力事件的书面证明文件。在发生不可抗力的情况下，双方可友好协商延期履行、部分履行或者解除合同，并可以根据具体情况免除相应的责任。一方迟延履行后发生不可抗力的不能免除其责任。

第八条  违约责任

1．任何一方无故擅自解除合同，违约方应向守约方支付合同总金额5%的违约金，并赔偿损失。

2．乙方未按照约定及时交付设备的，逾期时间在 15 天以内的，应按逾期天数每天向甲方支付合同总金额0.1%的违约金，逾期时间超过  30天的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额5 %的违约金。

3．乙方在工程质量缺陷责任期内未按照约定的标准和时限及时履行保修义务的，应承担合同总金额 5%的违约金并继续履行的保修责任。

第九条  争议解决

本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成，双方同意选择向泉州市仲裁委员会申请仲裁解决。

第十条  附则

1．本合同经双方代表签字、盖章后生效。合同未尽事宜双方可协商签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。

2．本合同附件、设备供应清单、安装清单、双方确认的报价单、施工图等均属本合同组成部分。

3．本合同正本一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人                      法定代表人

或委托代理人（签字）：           或委托代理人（签字）：

单位地址：                      单位地址：

联系电话：                      联系电话：

账   号：                       帐  号：

开 户 行：                      开 户 行：

签订日期：                      签订日期：