询价公告

一、西陂隧道光纤光栅解调仪、长标距光纤光栅传感器等监测设备采购，现采用询价方式选择供应商。

二、采购人：福建省高速公路达通检测有限公司

三、采购范围及内容：光纤光栅解调仪(32通道)1台、长标距光纤光栅传感器385台、光纤温度传感器20台。

四、服务期限：在收到供货需求后七日之内交货，并对供货产品提供3年质保。

五、交货地点：福建省内高速公路

- 六、资格要求

1.具有独立法人资格及年检合格有效的企业法人营业执照。

2.近3年内（2022年10月30日至2025年10月30日）至少具备一项高速公路隧道长标距光纤光栅监测设备供货业绩。（需提供中标通知书、合同等有效证明材料）。

3.监测设备（含光纤光栅解调仪、长标距光纤光栅传感器等）须为自研产品，需提供与设备核心技术对应的发明专利证书作为证明材料。

4.所供监测设备应具备隧道拱顶沉降、净空收敛参数的采集能力，确保参数数据准确、稳定。

5.与采购人存在利害关系且可能影响询价公正性的单位，不得参加询价，否则相关询价均无效。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得对同一合同包询价，否则相关询价均无效。

6.不接受福建省高速技术咨询有限公司供应商库考核评级为C级的单位报名。

7.本项目不接受联合体。

七、信誉要求：

①在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列为失信被执行人的供应商，不得参与本次采购活动，否则响应文件将被否决。

②在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zhongdashuishouweifaanjian/）列为重大税收违法失信主体的供应商，不得参与本次采购活动，否则响应文件将被否决。

③以上信誉查询范围为全国范围，不在全国范围内查询的，响应文件将被否决。

- 采购控制费用

总控制费用66.325万元，包括但不限于监测设备费、设备安装辅材费、现场技术服务费、人工费、住宿费、交通费、高速通行费、燃油费、车辆仪器折旧费、产品检定及抽检费等为完成工作所发生的相关费用。

| 序号 | 设备 | 单位 | 数量 | 参数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长标距光纤光栅传感器 | 台 | 385 | - 1.应变量程：-2000~+10000 με； - 2.(*) 应变精度：1με； - 3.(*)最小应变分辨率：0.01με； - 4. 温度量程：－20～＋100℃； - 5.(*) 温度精度：0.5℃； - 6.标距：30/50/100/200（可定制）； | 650 | 250250 | 标注（*）为关键参数，其余为一般参数 |
| 2 | 光纤光栅温度传感器 | 台 | 20 | 1.温度量程：-20～+100℃； 2.(*)温度精度：0.5℃； | 650 | 13000 | 标注（*）为关键参数，其余为一般参数 |
| 3 | 光纤解调仪 | 台 | 1 | 1.通道数：32通道； 2.接入传感器类型：长标距光纤光栅传感器及光纤光栅温度传感器； 3.波长变化范围：80nm； 4.（*）应变精度：高于0.2με； 5.（*）温度精度：高于0.3℃； 6.（*）在0.2με范围内，动态频谱具备可解析锐度; 7.动态范围：≥50dB； 8.扫描频率：1-16000Hz； 9.功率：<20W； 10.通讯方式：RJ45(有线网口）； 11.通讯协议：MQTT/TCP； 12工作温度：范围覆盖-10℃-50℃； 13.防护等级：IP55及以上。 | 400000 | 400000 | 标注（*）为关键参数，其余为一般参数 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  | 663250 |  |

- 九、评审方法

本项目采用的评审办法：最低价中选法。

十、响应文件必须在2025年11月18日9时30分（北京时间）前，通过法定代表人或其委托代理人到场评审地点的方式报送递交至：福建省福州市仓山区林浦路367号林浦广场5号楼1层02商铺海丝图文中心。逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

十一、定于2025年11月18日9时30分（北京时间）在福建省福州市仓山区林浦路367号林浦广场5号楼1层02商铺海丝图文中心开启响应文件，参加响应的单位可派其法定代表人或其授权委托的代表出席，出席代表需携带法定代表人证明或法人授权委托书、身份证等原件以供审查。

十二、有意向单位请于2025年11月11日-2025年11月13日（北京时间）上午8：30至12：00和下午15：00-17：30。携带营业执照、法人委托书、身份证等相关证件（以上证件原件核对，并复印件加盖公章）前来获取询价须知文件。

单位：福建省高速公路达通检测有限公司

地址：福建省福州市仓山区林浦路367号林浦广场5号楼1层02商铺海丝图文中心

联系人：汤女士  电话：0591-38358100

林先生  电话：18959168621

福建省高速公路达通检测有限公司

2025年11月11日

附1：

账户信息

询价保证金账户

开户名称：福建省高速公路达通检测有限公司

开户银行：兴业银行福州城北支行

银行账号：117260100100049924

特别提示

1．响应人应认真核对账户信息，将询价保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错询价保证金而产生的一切后果。 2．响应人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“西陂隧道光纤光栅解调仪、长标距光纤光栅传感器等监测设备采购的询价保证金”。 3．响应人需及时提供退还询价保证金材料（收据、退保申请书、银行回执单）。

附2：

采购标的一览表

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 采购标的 | 数量 | 合同包 最高限价 | 询价 保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西陂隧道光纤光栅解调仪、长标距光纤光栅传感器等监测设备采购 | 1 | 663250 | 13000 |