附件一：采购要求

一、技术要求

1、供应商必须严格按照相关规范、标准等组织施工，落实好质量保证体系，加强原材料质量控制、完善内业资料及安全组织。

2、施工过程中，供应商必须接受采购人派出的相关人员检查监督，并积极配合采购人进行工程质量复检。对出现质量不合格之处，供应商应按照采购人要求、时限返工，返工经济损失由供应商自负。

3、供应商应严格按照相关规定作业，供应商施工作业过程中造成的一切人身和财产损失，均由供应商自行承担；供应商在施工过程中违反安全操作规定，导致发生安全事故的，供应商应承担安全事故责任并赔偿相应的损失。

4、缺陷责任期的具体期限：24个月，自竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期内，重大故障2个小时内到场，4个小时内修复；一般故障应在12小时内解决。供应商未按约定期限内派人修理的，采购人可委托其他人员修理，其保修费用及因供应商保修延误造成采购人其他损失的，由供应商承担。
服务要求

1、施工员不少于1人，具备合格有效的岗位证书，其中机电专业1人。
2、供应商应提前现场勘察、咨询。

   3、缺陷责任期内供应商应提供7×24小时技术支持热线。
三、商务要求

1、待工程全部完工后供应商应邀请采购人确认现场工程数量，采购人及时予以组织验收。供应商应向采购人提交完整的工程档案资料并提交书面验收申请、发票。

2.采购人验收合格后，供应商按照工程结算金额提交正式增值税专用发票后，采购人支付结算金额的97%；剩余3%作为质量缺陷保证金，待缺陷期满后进行支付无息支付剩余质量缺陷保证金。

3、供应商未按照合同约定的时间完成施工进度或未在竣工日期前完工的，每逾期一天应按照合同总价千分之二的标准支付违约金；供应商无正当理由逾期完工天数超过 10 天的，采购人有权单方解除合同并要求供应商承担合同总价20% 的违约金。

4、发票开具要求：供应商应开具增值税专用发票。
