2018年度南平高速公路辖区各路段

10KV高压设备预防性试验

招标文件

招标编号：闽联审南招[2018]136号

招 标 人：南平福银高速公路有限责任公司

招标代理：福建联审工程管理咨询有限公司

时    间：2018 年10月

目     录

第一章     招标公告

第二章     投标须知及投标须知前附表

第三章     评标办法

- 技术规范

- 合同协议书格式

- 投标文件格式

第七章     附件

# 第一章 招标公告

招标项目编号：闽联审南招[2018]136号

1、招标条件

本招标项目2018年度南平高速公路辖区各路段10KV高压设备预防性试验项目已由福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司批准（批准文件：南平管理分公司办公会议纪要【2018】12号）建设，项目业主为福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司管理的南平福银、南平浦南、南平松建、南平京台、南平宁武、浦建武邵、邵光、南平龙浦、南平延顺等路段公司。并委托南平福银高速公路有限责任公司统一招标。建设资金来自南平高速机电系统日常维护费用，招标人为南平福银高速公路有限责任公司委托的招标代理单位为福建联审工程管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况及招标范围

2.1项目概况

2.1.1资金来源：南平管理分公司所属机电系统日常维护费用。

2.1.2招标范围：详见第四章《技术规范》。

2.1.3最高控制价：￥1348278元，【大写：人民币壹佰叁拾肆万捌仟贰佰柒拾捌元整 】；

若投标人投标单价高于最高控制价,则该投标人的投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，为废标其投标文件将被拒绝。

2.1.4工期：合同签订之日起60天；

3、投标人资格及审查办法

3.1投标人资格：

a. 具有合格有效的输变电工程专业承包三级以上资质且具有有效的《施工企业安全生产许可证》,并同时具备电力监管机构核发的承装（修、试）电力设施许可证四级或以上资质证书，凡取得福建省能监办以外的国家能源监管委员会派出机构颁发的许可证的投标人必须提供已在福建省能监办备案证明,省外法人企业应当自工程开工之日起十日内向国家能源福建监管办公室申请备案并接受监督检查。以上资质要求年检合格，若正在参加年检期间，则需要附主管受理部门的相关证明材料。

b. 具有合法的企业法人营业执照以及相关资质证明等；

c. 具有独立履行合同所必须的设施和相关技术能力,须提供实施本项目所要求的专业人员证书以及员工的社保证明；

d. 参加项目承包活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

e. 本项目不接受联合体。

3.2本工程对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

4、招标文件的获取

4.1本招标项目  采用  电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：南平市公共资源交易管理工作联席会议关于印发《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知（南发改法规〔2017〕1号）

4.2招标人在南平市公共资源交易中心网站 (http://www.npggzy.gov.cn/npztb/)发布招标公告，投标人可利用已经激活并审核通过的CA数字证书登陆到南平市公共资源电子交易平台（企业端） （http:// http://www.npggzy.gov.cn/npztb/ /nphy） 进行招标文件的下载或招标公告中直接获取。

4.3招标人通过南平市公共资源交易中心网站 http://www.npggzy.gov.cn/npztb/)发布免费下载电子招标文件，不再另行出售纸质招标文件及图纸。

4.4招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须在投标截止前通过网上银行在南平市公共资源电子交易平台的网上支付平台进行支付（电子交易平台使用费），才能参与投标。

4.5招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件，同时提交一份备用电子投标文件（.nNPTF格式）(光盘，用信封密封并加盖投标人公章)。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。特殊情况下：投标人网络上传的电子投标文件，由于系统出现故障，无法正常解密及导入评标系统的，将启用该投标人备用电子版投标文件（光盘）进行评标，请投标人在递交备用电子版投标文件（光盘）前认真检查备用电子版投标文件（光盘）的完整性。若启用电子版投标文件（光盘）进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件（光盘）为准，评委会评审时以该投标人备用电子投标文件（光盘）里面的内容为准。

- 评标办法

本次招标采取合理低价法选择中标候选人，由招标人依法确定中标人。

- 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前一个工作日下午17：00前到达指定账户；

6.2.投标保证金提交的方式：采用转账方式或电汇方式；

6.3.投标保证金提交的金额：贰万元人民币。转帐支票出票人、电汇汇款人均必须与投标人相一致，且应从投标人基本帐户转出或汇出。

7、投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018 年11月 8日 9  时00分前通过网络上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问，可向交易平台咨询。联系电话：0512-58173200、400-998-3300、0599-8317118。

7.2. 投标人现场递交电子版投标文件及签到地点为：南平市公共资源交易中心（南平市亿发商贸城7号楼2层）。开标时投标人法定代表人（或授权委托人）应携带已经激活并审核通过的CA、身份证原件和法定代表人资格证明书原件（或授权委托书原件）。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由南平市公共资源交易中心决定启用电子版投标文件进行评标。

投标人在递交投标文件时，其法定代表人（或授权委托人）身份证原件到场核验登记，并提交身份证复印件和保证金单据（其中银行保函须提交原件，其他方式提交的保证金单据提交复印件），以上复印件均需加盖单位公章，否则，其投标文件不予接收。

7.3. 逾期送达的或者未送达指定地点的或未按招标文件要求密封和加写标记的投标文件的，招标人不予受理。

8、发布招标公告的媒介

本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台(http://www.fjggfw.gov.cn/)、南平市公共资源交易中心(http://www.npggzy.gov.cn/npztb/)、闽高速信息网(http://www.fjgsgl.com)上发布。

9、联系方式

招标人：南平福银高速公路有限责任公司

地址：   武夷山市崇溪东路9号

电话：0599-5011109   联系人：  连先生

招标代理机构： 福建联审工程管理咨询有限公司

地址： 南平市八一路310号，邮编：  353000   ；

电话：0599-8814275  传真：0599-8814275 ；

联系人：   李先生、项先生 。

监督机构：福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司纪检

电话：0599-5010003

投标保证金账号：

户   名：南平市公共资源交易中心

帐   号： 35001676107052505220-0536

开户银行：中国农业银行南平市延平支行

交易中心名称：南平市公共资源交易中心

注意：投标人需严格按照招标文件中指定的保证金主账号加虚拟子账号尾数进行缴纳，款项汇入主账号而非完整的项目保证金虚拟账号时，保证金缴纳情况无法验证。此类由于投标人个人原因导致的保证金无法识别问题，后果由投标人自行承担。

服务（货物）一览表

| 合同包 | 品目号 | 服务（货物）名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 高压设备预防性试验（10KV） | 1项 | 1348278（元） |

注：

（1）本项目按照一个完整合同包投标报价投标人按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位，不完整视为无效投标文件。

（2）投标总报价为项目经招标人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含设备、配件、辅助材料）供应、制作、运输、安装调试、保险费、采购保管、产品检验检测、现场培训、税收以及售后服务等费用。

（3）本项目允许满足或优于招标文件要求的国产产品来投标。

（4）投标人投标时须详细标明投标货物的型号及对应的详细配置说明。并对所提供的证明或佐证材料真实性负责，提供虚假材料谋取中标的将处以没收投标保证金，并上缴国库。

（5）本项目的预算价、投标报价等使用的货币均为人民币。投标总报价应包含单价和总价。

（6）因招标项目业主属福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司管理的各运营路段，故中标人接到《中标通知书》后，持《中标通知书》与福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司管理的各运营路段各自签订相关合同。招标文件、中标人的投标文件均作为合同订立的基础。

第二章  投标须知及投标须知前附表

第一节  投标须知前附表

| 条款号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 1.1.3 | 本招标项目招标人和招标代理机构 | 招标人：南平福银高速公路有限责任公司 地址：武夷山市崇溪东路9号 邮编：3543000 联系人：连先生 电话：0599-5011109 招标代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司 地址：南平市八一路310号 联系人：李先生、项先生 电话：0599-8814275 |
| 1.1.4 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：2018年度南平高速公路辖区各路段10KV高压设备预防性试验 招标编号：闽联审南招[2018]136号 标段划分： 无 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量： 1 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ：1 招标人允许中标的标段数量：1 |
| 1.1.5 | 工程建设地点 | 南平高速辖区 |
| 1.1.7 | 本招标项目设计人 | 无 |
| 1.1.10 | 施工现场状况及周边环境 | 已经具备施工条件 |
| 1.1.11 | 本招标项目 工程规模 | 最高控制价：￥1348278元，【大写：人民币壹佰叁拾肆万捌仟贰佰柒拾捌元整 】； |
| 1.2 | 资金来源和 落实情况 | 资金来源：南平高速机电系统日常维护费用 出资比例： 100% 资金落实情况： 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围和内容 | 详见第四章《技术规范》 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 合同签订之日起90天； |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合福建省高速公路建设施工、维护标准化要求 |
| 1.4.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 1.4.2 | 合同价格形式 | 固定总价合同 |
| 1.4.3 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
| 1.5.1 | 合格投标人资格条件 | a. 具有合格有效的输变电工程专业承包三级以上资质且具有有效的《施工企业安全生产许可证》,并同时具备电力监管机构核发的承装（修、试）电力设施许可证四级或以上资质证书，凡取得福建省能监办以外的国家能源监管委员会派出机构颁发的许可证的投标人必须提供已在福建省能监办备案证明,省外法人企业应当自工程开工之日起十日内向国家能源福建监管办公室申请备案并接受监督检查。以上资质要求年检合格，若正在参加年检期间，则需要附主管受理部门的相关证明材料。 b. 具有合法的企业法人营业执照以及相关资质证明等； c. 具有独立履行合同所必须的设施和相关技术能力,须提供实施本项目所要求的专业人员证书以及员工的社保证明； d. 参加项目承包活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； e. 本项目不接受联合体。 |
| 1.10 | 踏勘现场 | 招标人 不组织 （组织、不组织）踏勘现场。 |
| 1.11 | 投标预备会 | 招标人 不召开 （召开、不召开）投标预备会。 招标人召开投标预备会的，预备会时间为 / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，地点为： / 投标预备会无需点名和签到。 |
| 1.12 | 分包 | 不允许 允许，允许分包内容： 不适用 ；允许分包金额： 不适用 接受分包的第三人资质要求： 不适用 |
| 1.13 | 偏离 | 不允许 允许，允许偏离范围和幅度： 不适用 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2018年 10 月 22 日17 时30分。 投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： 网站： 福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn ）、南平市公共资源交易中心(http://www.npggzy.gov.cn/npztb/)； 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 投标人领取澄清招标文件的截止时间为2018年10月23日 17 时30分，地点为福建联审工程管理咨询有限公司（南平市八一路310号）。招标人并通过下列方式发布： 网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台(http://www.fjggfw.gov.cn/)、南平市公共资源交易中心(http://www.npggzy.gov.cn/npztb/) 投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。 |
| 2.3 | 招标文件的修改和补充 | 招标人发布修改或补充招标文件的方式为无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 投标人领取修改或补充招标文件的截止时间为 2018年 10 月23 日17时30 分，地点为：福建联审工程管理咨询有限公司（南平市八一路310号），招标人、招标代理机构并通过下列方式发布： 网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台(http://www.fjggfw.gov.cn/)、南平市公共资源交易中心(http://www.npggzy.gov.cn/npztb/) 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 |
| 3.3.1 | 投标 有效期 | 投标截止期后 90 日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：贰万元人民币； 投标保证金的形式：可按以下方式任选其一： 从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇达招标邀请书中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户；（投标人应在投标保证金的递交截止时间前，将投标保证金由投标人所在地银行的投标人企业基本账户一次性汇入招标人指定账户。 注意：投标人需严格按照招标文件中指定的保证金主账号加虚拟子账号尾数进行缴纳，款项汇入主账号而非完整的项目保证金虚拟账号时，保证金缴纳情况无法验证。此类由于投标人个人原因导致的保证金无法识别问题，后果由投标人自行承担。 采用银行保函的：应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 投标保证金有效期：投标保证金有效期同投标有效期. |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：一份加密的. NPTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nNPTF格式的备用投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章，于开标前带至开标现场提交。投标人未提交备用电子投标文件的，视为无效投标文件，不得进入评标。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供叁份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章。 |
| 4.1 | 电子投标 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点招投标文件制作软件。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-998-3300、0599-8317118。 电子投标文件具体要求： 1、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章。 2、开标日当天，投标人须携带生成投标文件的CA数字证书到开标现场，各投标人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理在进行最终解密及导入投标文件。 3、如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。 4、投标单位应在南平市公共资源交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 5、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法定代表人资格证明书（或法人授权委托书），同时必须提交一份电子版投标文件(如光盘或U盘等，用信封密并加盖投标人公章)备用 。 6、公共资源交易网上招投标系统在投标截止时间前完成投标文件的上传，投标文件备用光盘应在投标截止时间前送达；未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。 注：各投标单位在制作电子投标文件过程中，因仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 |
| 4.2 | 投标文件的递交 | 投标人递交投标文件的截止时间和地点为： 地点：南平市公共资源交易中心 收件人：福建联审工程管理咨询有限公司代表处 截止时间： 2018年11 月8日 9时00分（北京时间）。招标人在截止时间前 30 分钟开始接收。 投标人在递交投标文件时，其法定代表人（或授权委托人）身份证原件到场核验登记，并提交身份证复印件和保证金单据复印件，以上复印件均需加盖单位公章，否则，其投标文件不予接收。 |
| 5.1 | 开标时间、 地点和公布内容 | 开标时间： 2018年 11月 8日9时00分（北京时间）。 开标地点：南平市公共资源交易中心 所有投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加，并在招标人指定的登记册上签名报到。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，视为默认开标结果。 公布内容：《投标函》中的投标人名称﹑投标报价等。 注:招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务技术文件》同时提交的,开标时仅公布《商务技术文件》有关中的投标人名称﹑投标报价等内容 |
| 6.3 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：合理低价法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否，推荐的中标候选人数： 3名 |
| 7.2 | 中标公示方式、地点和时间 | 公示方式：_网站公示 网站: 福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn) 、南平市公共资源交易中心(http://www.npggzy.gov.cn/npztb/)、闽高速信息网(http://www.fjgsgl.com) 中标结果公示时间：10天 中标候选人公示期满后且无异议情形，招标人确定中标人同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(http://www.fjggfw.gov.cn/)、南平市公共资源交易中心(http://www.npggzy.gov.cn/npztb/)、闽高速信息网(http://www.fjgsgl.com)上公告中标结果。 |
| 7.4.1 | 履约担保形式和金额 | 履约担保金额：为合同总额的 10 ％； 履约担保形式：履约担保以银行转账方式提交。 履约担保将在本工程完工验收合格后30天内无息退还。履约担保金应从发出中标通知书之日起10日内提交。 |
| 7.5.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 7天内应派代表与招标人联系，根据招标文件和中标人的投标文件商定书面合同。 |
| 9.5 | 监管部门 | 部门或机构名称：福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司纪检电话：0599-5010003 |
| 10 | 招标费用 | - 招标服务费：招标代理服务费等涉及招标一切费用由中标人支付。中标服务费收费标准：中标金额在100万以内的按壹万元包干计取，中标金额在100万以上的按中华人民共和国国家计划委员会（计价格[2002]1980号）文件规定的80%向中标人收取，服务费按差额定率累进法计算。 2、招标产生的场地费（包含招标人部分）等相关服务费用 以上两项费用中标人应在领取中标通知书的同时，以转账、电汇或现金付款方式一次性向招标代理单位和南平市公共资源交易中心缴清招标服务费。请投标人投标报价时予以充分考虑。 |
| 11 | 其他要求 | 评标委员会在评标过程中要求投标人提供投标资料原件核对的，投标人应当提供原件备查；但原件核对不作为强制性的评审程序。 中标候选人公示期间，招标人将通过裁判文书网对中标候选人的企业、法定代表人和项目负责人进行行贿犯罪档案查询，中标候选人的企业、法定代表人或项目负责人若存在行贿犯罪记录（包含扣减未执行完毕的），招标人将取消中标候选人资格，并没收投标保证金。中标候选人未存在行贿犯罪行为，招标人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。 |

## 第二节   投标须知

## 1. 总则

1.1项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：无。

1.1.7 本招标项目设计人：无。

1.1.8 本招标项目监理人：无。

1.1.9 本招标项目代建机构：无。

1.1.10 施工现场状况及周边环境：见投标人须知前附件。

1.1.11 工程建设规模：见投标人须知前附件。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本项目招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 合同承包方式、合同价格形式和资格审查方式

1.4.1 本项目合同承包方式：见投标人须知前附表。

1.4.2 本招标项目合同价格形式：见投标人须知前附表。

1.4.3 本招标项目的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.5 投标人资格要求

1.5.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：见投标人须知前附表。

1.5.2 本项目不接受联合体投标。

1.5.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。中标人还需承担全部建设工程交易服务费和招标代理服务费。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10踏勘现场

1.10.1本招标项目招标人不组织踏勘现场，投标人可自行派人前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署实施工程的合同所需的各项资料。投标人不现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。 具体见投标人须知前附表1.10

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11投标预备会

见投标人须知前附表1.11。

- 1.12分包

- 见投标人须知前附表1.12。

- 1.13偏离

见投标人须知前附表1.13。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标须知及投标须知前附表

（3）评标办法

（4）技术规范

（6）合同协议书格式

（7）投标文件格式

（8）附件

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

见投标人须知前附表

2.3招标文件的修改和补充

见投标人须知前附表

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、资格审查文件

（1）授权书

（2）投标保证金

（3）资格证明文件（格式）

关于资格的声明函

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

（4）施工资质证书副本扫描件

（5）投标人若为供应商须提供生产厂家授权书（格式自拟）

（6）基本账户开户许可证扫描件

（7）无行贿犯罪记录承诺。

（8）实施本项目所要求的专业人员证书以及员工的保险证明

二、商务、技术文件

1、投标函

2、投标函附录

3、投标报价一览表

4、投标报价分项表

5、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表

7、其他

3.2 投标报价

3.2.1投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和

3.2.2本工程采用固定总价合同。

3.2.3投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

3.2.4本工程的投标报价采用综合单价报价方式；除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料，填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未报出或未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支持，并视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内。

3.2.5 投标人应按第七章“投标报价表”的要求填写相应表格。

3.2.6投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。

3.2.7 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时填写第七章“投标报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.8最高控制价：￥1348278元，【大写：人民币壹佰叁拾肆万捌仟贰佰柒拾捌元整 】；

3.2.9超过最高控制价的投标报价将被判定为无效标。

3.3 投标有效期

3.3.1见投标人须知前附表。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标保证金的递交方式与金额：见投标人须知前附表

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.4.5招标人在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订合同后的五日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。

3.5 资格审查资料

投标人应按3.1.1投标文件包含内容中“资格审查文件”的规定附齐相关材料并加盖投标人单位公章。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

- 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、设备技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：一份加密的.NPTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nNPTF格式的备用投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章，于开标前带至开标现场提交。投标人未提交备用电子投标文件的，视为无效投标文件，不得进入评标。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供叁份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章。

## 4投标

4.1投标文件

见投标人须知前附表4.1

4.2 投标文件的递交

见投标人须知前附表4.2

4.3投标文件的补充、修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。在投标截止时间以后，投标人不能补充、修改或撤回投标文件。

4.3.2补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充、修改通知，应按本须知第3.7、4.1、4.2条的规定编制、密封、标识和递交。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充、修改”字样。

## 5.开标

5.1开标时间、地点和公布内容

见投标人须知前附表5.1

5.2开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

（5）宣布投标文件开启顺序：

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（7）招标人代表、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济类专家组成。评标委员会成员人数为5人以上单数，专家的确定方式为从福建省综合评标专家库中随机抽取。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

7.1定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人，由招标人按候选人排序确定中标人。

7.2 中标公示方式、地点和时间

见投标人须知前附表7.2

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。见投标人须知前附表7.4.1

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5.1见投标人须知前附表7.5.1

7.5.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

## 8. 重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞

争，评标委员会否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）投标人被取消中标资格的。

8.2不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，经行政监督部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 监督部门

见投标人须知前附表9.5

9.6 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向本项目的监督部门投诉。

## 10需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

第1节  评标办法和标准

一.总  则

1. 招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等7部委局令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）、《福建省招标投标条例》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

2. 本评标办法为招标文件的组成部分。评标委员会应当按照本评标办法进行评标，招标文件没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据。

3. 评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标办法规定的评标程序及评标方法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人依法确定中标人。

二.评标委员会组成

4. 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

5. 评标委员会组成

5.1. 评标委员会将由招标人按照有关法律、法规、规章和规定组建。

5.2. 评标委员会由技术、经济类专家组成，人数为5人以上单数，评标专家确定方式从福建省综合评标专家库中随机抽取。

5.3. 由评标委员会成员推选或招标人指定一人担任评标委员会主任，负责主持评标工作。

6.	评标委员会成员回避原则。有下列情形之一的评标委员会成员应当主动提出回避：

6.1. 招标人或者投标人主要负责人的近亲属；

6.2. 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

6.3. 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6.4. 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.	评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

7.1. 评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。

7.2. 投标人的投标总价高于招标最高控制价的，按废标处理。

7.3. 评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。

7.4. 评标委员会成员应在评标前应认真审阅招标文件并认真评审所有的投标文件。

7.5．招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

7.6. 评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决，实行一人一票，并经评标委员会成员半数通过。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不得拒绝在评标报告上签字，如有不同意见和理由应当在评标报告中陈述，否则，视为同意评标结论。

7.7. 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。

7.8. 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。

7.9. 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

7.10. 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

7.11. 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。

7.12. 评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。

7.13. 评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。

三.	评标程序

8.	本招标项目评标将按以下程序进行：

8.1 评标前准备工作；

8.2 对投标人资格进行审查；

8.3 对商务技术文件进行响应性评审；

8.4对投标报价文件进行算术性修正；

8.5推荐中标候选人；

8.6提交评标报告。

四.评标前的准备工作

9.	评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目的 、性质 、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。

10. 招标人应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等。必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。

五.资格审查

11.资格审查合格条件

11.1资格审查必要合格条件标准

11.1.1投标人完整提供招标文件第七章 “资格审查文件”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

11.1.2已按招标文件规定提交了投标保证金。

只有全部满足资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

11.2评标委员会按照以上所规定的资格审查内容和评审标准对各投标人提供的能够被恰当证实的资格审查申请文件进行评审，确定资格审查合格的投标人。只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序的评标，否则，其投标为废标，不予继续评审。

六. 商务技术文件响应性评审

12.商务技术文件的响应性评审

12.1评标委员会应当审查商务技术文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的主要设备技术参数、系统技术方案、质量要求、发包范围及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及招标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

12.2如果投标文件实质上不响应招标文件要求，评委会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

12.3投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定作废标处理：

12.3.1无单位盖章的，无法定代表人或法定代表人授权委托的代理人签字或盖章的；

12.3.2未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

12.3.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

12.3.4投标报价高于招标最高控制价；

12.3.5未满足完成招标项目的期限要求；

12.3.6不符合招标项目的质量要求；

12.3.7未按招标文件提供的工程量清单逐项列项，增减或修改工程量清单项目与数量的；

12.3.8招标文件明确规定可以废标的其他情形。

13.评委的评审意见按照少数服从多数的原则而不能做出明确结论时，则由全体评委以书面形式进行表决。评审结束后，评标委员会应当对不合格的原因在评标报告中说明。

七. 投标报价的算术性修正

14 投标报价的算术性修正

只对通过资格审查和商务技术文件的响应性评审的投标文件进行算术性修正。

14.1 投标报价有错误的投标文件，评标委员会按以下原则改正：

（1）《工程量清单报价表》中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经招标人与投标人共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

（2）若工程造价汇总表中的金额与相应的各分项工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分项工程量清单中的合计金额为准，改正工程预算汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

（3）如大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

14.2按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，其投标文件将作废标处理。

14.3 修正后的最终投标价为投标评标价，若超过最高控制价，投标人的投标文件作废标处理。

八. 推荐中标候选人

15.  本次评标采用合理低价法确定三名中标候选人。评标委员会选择通过资格审查申请文件、商务技术文件评审均合格且投标分值高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。（详见评标细则）

九. 提交评标报告

16. 评标结束时，评标委员会根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

十.附则

17.在评标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑议的有关证明资料扫描件作出不利于投标人的认定。

18．在评标过程中，评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按评标委员会规定的时间、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

19.中标候选人名单将在发布招标公告的网络媒介和福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司公示栏公示。在公示期间，落标人有权向招标人或代理单位了解落标原因，招标人或代理单位应根据评标报告给予说明。

# 第2节、评标细则（合理低价法）

- 1.1 本项目评标采用经评审的合理低价法进行评标。评标委员会对投标人进行资格审查，对商务技术文件及报价文件进行符合性检查和响应性确定，只有经资格审查合格并通过商务技术文件及报价文件符合性检查和响应性确定且其合理低价评分最高的投标人才有可能被授予合同。招标人设定投标控制价上限，投标报价超过业主控制造价的按废标处理。

- 1.2投标报价算术平均值的确定

A：对经资格审查合格并通过商务技术文件评审的投标人的投标报价文件进行开标；

- B、除投标报价高于最高限价的报价外，所有当场宣读的报价均将进入评标基准价的计算。

- C、在报价文件开标后，撤回的报价文件低于最高限价的，应参与评标基准价计算。

- 1.3评标基准价的计算：A=B×（1-K）

- A-评标基准价。

- B-投标人开标报价的平均值。

- 品目号01：K-下浮比例（范围为1～3%，其中1#球代表1%，2#球代表1.5%，3#球代表2%，4#球代表2.5%，5#球代表3%依此类推，具体比例由招标人在开启投标人的报价文件之前现场抽球确定。）

- 具体比例由招标人在开启投标人的报价文件之前现场抽球确定。

- 在评标过程中，评标基准价不因算术性修正等各种原因而改变。

- 1.4投标人报价的分值确定

- 合同包01报价满分100分，其中，品目号01：100分。

- 品目号01投标人的投标报价等于评标基准价得满分100分；投标人的投标报价高于或低于评标基准价的得分计算方法为：各投标报价减评标基准价的差值与评标基准价的比值，在100分的基础上每高或低0.1个百分点均扣0.1分。

- 1.5评标委员会对投标人进行资格审查，对商务技术文件及报价文件进行符合性检查和响应性确定，对经资格审查合格并通过商务技术文件及报价文件符合性检查和响应性确定的各投标人合理低价评分情况由高至低进行排序，推荐经资格审查合格并通过商务技术文件及报价文件符合性检查和响应性确定且其得分最高的投标人为中标候选人，得分排名第二和第三的为后备中标候选人。

- 1.6在评标过程中若出现两个报价相同的投标人，且均通过了上述评审，均可推荐为中标候选人或后备中标候选人时，则由评标专家组以不记名投票的方式确定中标候选人或后备中标候选人排名次序。若投标人报价得分相同时，报价低的投标人名次排前。

# 第四章  技术规范

# 第一部分、高压预防性试验

- 货物清单一览表

工程量汇总表（含分项）

工程量清单另册提供，具体格式及数量详见固化工程量清单（详见附件1）。

- 技术规范

- 该招标项目施工须符合以下标准：

- （一）《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB50150-2006 ；

- （二）《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996

- （三）《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/2-2004第二册 机电工程；

- (四) 《电气装置安装工程施工及验收规范》

- (五) 《福建省高速公路供配电运行维护管理规程》

三、相关要求

1、施工车辆由承包方自行解决，按规定缴纳车辆通行费，各机电维护站协助办理施工车辆通行费审批手续（超时）。

2、预防性试验时间以南平机电维护中心通知为准，承包方接到机电维护中心通知时应及时组织人力物力按计划对相关路段设备进行试验。

3、承包商应严格按照《福建省高速公路养护施工作业管理规定》要求，做到文明施工、安全施工。

4、承包商须购买相关劳动保险，并承担涉及安全生产的一切责任。

（二）报价须知

1、参与竞标的承包商须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由承包商自己承担。一切与谈判有关的费用，均由参与竞标的承包商自理。

2、参与竞标的承包商是指向发包人提供货物、工程或者服务的法人或其他组织。

（三）其它要求依据具体签订的合同规定执行。

第五章 合同协议书格式

因招标项目业主属福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司管理的各运营路段，故中标人接到《中标通知书》后，持《中标通知书》与福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司管理的各运营路段各自签订相关合同。招标文件、中标人的投标文件均作为合同订立的基础。

技术服务合同

合同编号：

委托方（甲方）： 南平福银高速公路有限责任公司

住  所  地：     武夷山市崇溪东路9号

法定代表人：       蔡建辉

项目联系人：

联系方式 ： 0599-5012630

通讯地址：      武夷山市滨溪东路9号

电    话：                     传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：_______________________________________

通讯地址：

电    话：                     传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就 2018年度南平高速公路辖区各路段10KV高压设备预防性试验 项目进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，于    年   月    日在                  达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下

1．技术服务的目标：对南平高速辖区10KV高压设备实施预防性试验    。

2．技术服务的内容：    高压预防性试验    。

3．技术服务的方式：      试验、评估          。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作

1．技术服务地点：  南平高速辖区                 。

2．技术服务期限：    2个月                     。

3．技术服务进度：      规定时间内完成   。

4．技术服务质量要求： 符合电力行业标准和福建高速标准化要求   。

5．技术服务质量期限要求：    全年              。

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

（1）  高低压配电图纸                  ；

（2）   配电房图纸                 。

2．提供工作条件：

（1）  无                          ；

3．其他：   无                                       。

4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式： 无    。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务费合同总额为：       元，大写：               。

2．技术服务费由甲方  分期   （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1） 试验完成出具试验报告和整改建议书后1个月内支付80%；

（2） 设备运行正常后3个月内按照经甲方确认的实际工程确认单支付结算金额的100% ；

（3） 乙方应根据实际工程量清单，按照甲方确认的结算金额，开具本路段公司的试验费用发票，甲方负责提供本路段公司财务信息并配合办理支付手续；

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：                                      。

地址：                                          。

帐号：                                          。

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）:试验完成出具试验报告和整改建议书   。

2．涉密人员范围:   南平高速内部配合人员    。

3．保密期限：     无期                   。

4．泄密责任：        按照相关法律法规       。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:  试验完成出具试验报告和整改建议书       。

2．涉密人员范围:     参与项目实施人员          。

3．保密期限：     无期                   。

4．泄密责任：   按照相关法律法规      。

第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  7   日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1．    未按时或不完整出具试验报告和整改建议书      ；

2．   未遵守高速公路相关安全生产规定的    ；

3．      \                                        。

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．乙方完成技术服务工作的形式：  试验、 评估         。

2．技术服务工作成果的验收标准： 电力行业标准和福建高速标准化要求 。

3．技术服务工作成果的验收方法：    现场查看、审议书面报告      。

4．验收的时间和地点：   南平高速辖区   。

第八条：双方确定，后续改进

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 甲 （甲、双）方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归   甲    （甲、双）方所有。

第九条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任

1．    乙  方违反本合同第 二 条约定，应当 支付技术服务费金额的20%违约金  支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

2．     乙  方违反本合同第 五 条约定，应当 支付技术服务费金额的10%违约金  支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

3．  甲  方违反本合同第 四   条约定，应当 支付技术服务费金额的5%违约金  （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定

为甲方项目联系人，乙方指定　　　　　　　为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　；

2．                                               。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．    \                                           。

第十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1    种方式处理：

1．提交　　　甲方所在地   仲裁委员会仲裁；

2．依法向有管辖权的人民法院起诉。

第十三条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1．        \                                         ；

2．          \                                       ；

3．          \                                       。

第十四条：与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，                     为本合同的组成部分：

1．技术背景资料：       \                          ；

2．可行性论证报告：         \                      ；

3．技术评价报告：           \                      ；

4．技术标准和规范：            \                   ；

5．原始设计和工艺文件：        \                   ；

6．其他：                          \               。

第十五条：双方约定本合同其他相关事项为：   乙方须购买相关劳动保险，并承担涉及安全生产的一切责任      。

第十六条：本合同一式  陆　  份，具有同等法律效力。

第十七条：本合同经双方签字盖章后生效，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人                            法定代表人

或委托代理人（签名）：                或委托代理人（签名）：

地址：　  　　　      　　            地址：

日期：      年     月     日         日期：    年     月     日

南平高速公路建设工程廉政合同

(项目法人与施工单位)

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，南平高速公路建设工程的项目法人       （以下简称甲方）与施工单位               （以下简称乙方）特订如下合同。

- 甲乙双方的权力和义务

  - 严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

  - 严格执行2018年度南平高速公路辖区各路段10KV高压设备预防性试验项目 文件，自觉按合同办事。

  - 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

  - 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

  - 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。

  - 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。

- 甲方的义务

  - 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

  - 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

  - 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

  - 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等，不准利用职权介绍亲戚朋友到乙方工作；甲方工作人员不准在乙方兼职（包括名誉职务），不得接受任何报酬。

  - 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

- 乙方义务

  - 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  - 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  - 乙方不得聘用为甲方工作的有关人员到乙方挂职和工作。

- 违约责任

  - 甲方及其工作人员违反本合同第一二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

  - 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

- 双方约定：

本合同由双方或双方以上单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

- 本合同作为福建高速公路南平管理分公司供配电系统10KV高压设备预防性试验项目的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

- 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年   月   日                        年   月   日

甲方监督单位（盖章）               乙方监督单位（盖章）

工程施工安全生产合同

合同编号：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为在2018年度南平高速公路辖区各路段10KV高压设备预防性试验项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主            与承包人              ，经甲乙双方平等协商，特此签订安全生产合同。

第一条  安全生产目标

为切实把安全生产工作真正落到实处，有效遏止高速公路安全事故的发生，营造良好的工作秩序和施工场所的安全环境。本项目安全生产目标的主要控制指标为：

1．职工伤亡事故：死亡率控制在0，重伤率控制在0；

2．其他事故：万元以上的直接经济损失控制在年产值的0.04%以下。

第二条  甲方安全责任

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6．甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

7．乙方在施工中发生本施工工程事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8．甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

9．发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第三条  乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求；

2．乙方应坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比；

3．乙方应按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》有关规定，建立健全安全生产责任制，现场设置的安全机构，应按施工人员1%—3%配备安全员，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生；

4．乙方应按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》有关规定，投入不得低于投标价的1%安全生产费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用；

5．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为；

6．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各种安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特殊作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任；

7．乙方的操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗；

8．乙方应按照《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）和国家安监局强化安全生产工作的“三个经济政策”规定，存储一定数额的安全生产风险抵押金，在生产经营期间发生生产安全事故，转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。风险抵押金用于处理本企业生产安全事故而直接发生的抢险、救灾费用支出和本企业生产安全事故善后事宜而直接发生的费用支出。安全生产风险抵押金标准应根据《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）有关规定进行存储；

9．乙方必须按照本工程项目特点，组织特定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人；

10．乙方施工过程中发生人生伤亡等安全事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。乙方应执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》中所规定的特大安全事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案；

11．乙方除对易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为；

12．乙方所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

13．乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示；

14．乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关；

15．乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工；

16．乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改；

17．乙方在施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

第四条  安全生产检查、考核与评比

甲方在日常安全检查中发现乙方在安全生产方面存在以下问题，视情节和性质严重程度，甲方可以对乙方处于5000-10000元的经济处罚，并从当月给乙方的计量支付款中扣除：

1．由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方赔偿对方或第三方因此造成的损失；

2．乙方现场作业人员有“三违”行为的，甲方有权要求乙方停止施工，并由乙方承担由此造成的一切损失；

3．乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不能满足施工需要；

4．乙方在施工过程中发生人身伤亡等安全责任事故并存在隐瞒行为。

甲方可对本项目安全生产进行必要的考核评比，若乙方安全生产到位，所在施工路段未发生安全生产事故，甲方可给予通报表彰，并给予适当的物质奖励；若乙方安全生产管理不到位，存在安全隐患或发生重大事故，甲方可按照施工合同条款和本合同的约定追究乙方责任。

第五条  附则

本合同正本一式肆份，合同双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（单位全称）（盖章）                 乙方：（单位全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人           法定代表人或其委托代理人

（姓名）                                 （姓名）

（职务）                                 （职务）

（签字）                                 （签字）

地址：                                   地址

电话：                                   电话：

日期：                                   日期：

# 第六章  投标文件格式

（用于资格标封面）

招标项目名称：

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容：　　　    资格审查文件

投标人:             　　　　　　　　  （盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：  （签字）

日期：____年___月___日

目       录

（1）授权书

（2）投标保证金

（3）资格证明文件（格式）

关于资格的声明函

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

（4）施工资质证书副本扫描件

（5）基本账户开户许可证扫描件

（6）无行贿犯罪记录承诺函

（7）实施本项目所要求的专业人员证书以及员工的社保证明

注：上述扫描件均应加盖投标人单位公章。

格式中有关要求附上的证件资料原件彩色扫描件均需随投标文件一同提交，所有原件彩色扫描件均须加盖投标人单位公章，并准备好原件随时提供备查核验（若在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有关证明资料原件彩色扫描件作出不利于投标人的认定）。

（1）授权书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关的一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人                             （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：

1、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需要提交授权委托书。

3、投标人须携带法定代表人或委托代理人的身份证原件备查。

（2）投标保证金

投标人应附上投标保证金有关银行单据扫描件（加盖投标人单位公章），以证明已按规定递交投标保证金。

（3）资格证明文件（格式）

3-1 关于资格的声明函

3-2合格有效法人营业执照

注：上述资料中，属扫描件的均应加盖投标人公章，并在投标时由投标人代表携带相关扫描件的原件备查。

附件3-1

关于资格的声明函

：

关于贵方        年      月     日第                     （招标编号）招标文件，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 我方的资格声明正本一份，副本四份。

2. 本签字确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：（公章）     投标人法定代表人或委托代理人签字：

名称：

地址：                            电话：

传真：                            邮编：

### 附件3-2

合格有效法人营业执照

投标人应提供加盖公章的营业执照扫描件（含年检记录）。

（4）施工资质证书副本扫描件

（5）基本账户开户许可证扫描件

（6）无行贿犯罪记录承诺函（附件4）

（7）实施本项目所要求的专业人员证书以及员工的社保证明

注：上述扫描件均应加盖投标人单位公章。

附件4

无行贿犯罪记录承诺函

：

根据贵方为              （项目名称）的投标邀请，我司对该项目做出如下服务承诺：我司及法定代表人、授权委托人近三年内（2015年10月1日至今）均不是最高人民法院公告的失信被执行人且无行贿犯罪记录。否则，招标人可按规定取消我方中标资格。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：             （盖章）

（用于商务技术标封面）

招标项目名称：

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务技术文件

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其授权代理人：  （签字）

日期：_______年___月___日

目       录

1、投标函

2、投标函附录

3、投标报价一览表

4、投标报价分项表

5、其他

- 投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了2018年度南平高速公路辖区各路段10KV高压设备预防性试验项目（项目名称），愿以人民币         （大写）             元（¥          ）的投标报价，工期        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（¥             ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺所提供产品均能达到招标文件第四章“技术规范”的要求。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章投标须知第1.5.3款规定的任何一种情形。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：                                     。

电话：                                     。

传真：                                     。

邮政编码：                                 。

年      月      日

2、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 合同签订之日起60天 |  |
| 2 | 履约担保形式和金额 | 履约担保金额：为合同总额的 5 ％； 履约担保形式：履约担保以银行转账方式提交。履约担保将在本工程竣工验收合格后30天内予以退还。履约担保金应从发出中标通知书之日起10日内提交。 |  |
| 3 | 承包人的工期延误 | 逾期竣工违约金的计算方法：1000元/天 。 逾期时间超过15天的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价5%的违约金 |  |
| 4 | 工期提前 | 提前竣工的奖励办法： 无 _。 |  |
| 5 | 缺陷责任期 | 缺陷责任期： 1年 。 |  |
| 6 | 保修责任 | 保修期限： 1年 。 |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

## 3、投标报价一览表

投标人名称：                                        招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 数量 | 投标总价 （万元） | 工期 | 项目 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：(公章)

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

- 投标报价分项表

- 投标报价分项表另册提供，具体格式及数量详见附件2

5、其 他